采 购 内 容

1#乘客电梯，1000公斤，速度1.0m/s，4层4站4门，开门尺寸900*2100mm，轿厢尺寸1500*1600mm，提升高度12.6米，轿厢高度2400mm，装修轿厢轿门发纹不锈钢，厅门首层发纹不锈钢，其余层喷涂钢板。

2#乘客电梯，800公斤，速度1.0m/s，5层5站5门，开门尺寸800*2100mm，轿厢高度2400mm，轿厢尺寸1350*1400mm，提升高度11.7米，装修轿厢轿门发纹不锈钢，厅门首层发纹不锈钢，其余层喷涂钢板。