采购需求

一．工程概况

（一）高桥湾站点技改工程

高桥湾站点占地约300亩，本项目改造内容主要包含：新建1座成品料仓金4175 m2和1座分筛砂料仓2200 m2；厂区雨污分流、新建排水沟及雨水管道、污水管道，新建三级沉淀池若干；堆放区分区，采用防尘网实现分区及防尘；厂区外围设置实体围墙等。

用地性质：工业用地

建筑物层数及高度：地上1层，地面以上高度：10~12m。

总建筑面积：6375m2,总用地面积：约300亩。

室内±0.000地面：相当于绝对标高约83.000～88.000

建筑物类别：戊类 耐火等级为二级。

结构形式：钢结构

基础形式：独立基础

（二）国鑫建材（机制砂一期）技改工程

国鑫建材（机制砂一期）占地约97亩，本项目改造内容主要包含：新建1座泥饼仓1120m2和1座小厂房150m2；场地硬化

成品料仓金4175 m2和1座分筛砂料仓2200 m2；厂区雨污分流、新建排水沟及雨水管道、污水管道，新建三级沉淀池若干；堆放区分区，采用防尘网实现分区及防尘；厂区外围设置实体围墙等。

用地性质：工业用地

建筑物层数及高度：地上1层，地面以上高度：10~12m。

总建筑面积：6375m2,总用地面积：约300亩。

室内±0.000地面：相当于绝对标高约83.000～88.000

建筑物类别：戊类 耐火等级为二级。

结构形式：钢结构

基础形式：独立基础

二、设计依据

1.《建筑结构可靠性设计统一标准》    (GB50068-2018)

2.《建筑结构荷载规范》    (GB50009-2012)

3.《钢结构设计规范》    (GB50017-2017)

4.《建筑抗震设防分类标准》    GB 50223-2008

5.《建筑抗震设计规范》    GB 50011-2010(2016年版)

6.《工程结构通用规范》   GB 55001-2021

7.《钢结构通用规范》   GB 55006-2021

8.《钢结构工程施工质量验收标准》  GB 50205-2020

三、提交成果文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面图 | 符合现行规范要求 | 方案确定后30日内提交 |
| 2 | 单体建筑图、结构图等 |  |  |
| 3 | 室外排水平面及大样图 |  |  |
| 4 | 室外照明及大样图 |  |  |
| 5 | 附属工程平面及大样图 |  |  |